本科生实验实践能力测试

专业基础实验实践能力（C2）达标测试

（工科—电二）

题目一  仪器使用  （电二）

仪器使用测试记录与评分表

班级           专业           姓名           学号            总分

| 类型 | 序号 | 测试项目 | 满分 | 测试记录 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要 求 | (1) | 输出电压设置12V | 8 | 对□错□ |  |  |
|  |  | 最大输出电流为1A | 8 | 对□错□ |  |  |
|  |  | ±12V供电 | 4 | 对□错□ |  |  |
|  | (2) | 测量+12V电压，分辨率为10mV | 20 | 对□错□ |  |  |
|  | (3) | 测量+12V一路纹波电压 | 20 | 对□错□ |  |  |
|  | (4) | 产生15kHz的正弦波信号 | 10 | 对□错□ |  |  |
|  |  | 信号幅度有效值为10mV | 10 | 对□错□ |  |  |
|  | (5) | 稳定显示1-2个信号周期的波形 | 6 | 对□错□ |  |  |
|  |  | 示波器测量显示信号的频率 | 7 | 对□错□ |  |  |
|  |  | 示波器测量显示信号的有效值 | 7 | 对□错□ |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |

测评老师（签名）________________________          年    月    日

注：测评表使用须知

1．表中凡判断特定功能有无或是否等项目采用打“√”表示；凡是指标性项目需如实填写测量值，有特色或问题的可在备注中写明。

2．每位学生测试时至少由2位测试教师组成，测试时可用一张测评表，但每位教师必须在测评表上签字，否则视为无效。在每页测评表上均须有班级、专业、姓名、学号和测试教师的签名。

题目二  电容器测量电路的设计（电二）

电容器测量电路的设计测试记录与评分表

班级           专业           姓名           学号            总分

| 类别 | 序号 | 测试项目 | 测试条件及评分标准 | 满分 | 测试记录 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本 要求 | (1) | 电容测量范围 | 测量范围是否在100pF～10µF 精度是否满足0.1% | 15 | 是（ ） 否（ ） 是（ ） 否（ ） |  |  |
|  | (2) | 电容测量范围 | 测量范围是否在0.001µF～10µF 精度是否满足1% | 10 | 是（ ） 否（ ） 是（ ） 否（ ） |  |  |
|  | (3) | 量程设置开关 |  | 10 | 有（ ） 无（ ） |  |  |
|  | (4) | 测量显示 | 测量结果是否为数字显示 | 10 | 是（ ） 否（ ） |  |  |
|  | 小 计 |  |  | 45 |  |  |  |
| 发挥部分 | (1) | 电容测量范 | 测量范围是否在100pF10µF 精度是否满足0.1% | 10 | 是（ ） 否（ ） 是（ ） 否（ ） |  |  |
|  | (2) | 测量电感元件 | 测量范围是否在:1µH～1mH 精度是否满足1% | 10 | 是（ ） 否（ ） 是（ ） 否（ ） |  |  |
|  | (3) | 测量电阻元件 | 测量范围是否在:100Ω～10kΩ 精度是否满足1% | 10 | 是（ ） 否（ ） 是（ ） 否（ ） |  |  |
|  | (4) | 测量功能 | 是否可数字设置 | 5 | 是（ ） 否（ ） |  |  |
|  | (5) | 其他 | 创意等 | 5 | 有（ ） 无（ ） |  |  |
|  | 小 计 |  |  | 40 |  |  |  |
| 测评总分 |  |  |  | 85 |  |  |  |
| 报告总分 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 总 分 |  |  |  | 100 |  |  |  |

测评教师（签名）                                           年    月    日

注：测评表使用须知

1.此表仅限教师在实物测试期间使用，不得外传；

2表中凡判断特定功能有无或是否等项目打“√”表示；凡是指标性项目需如实填写测量值，有特色或问题的可在备注中写明。

3.每位学生测试时至少由2位测试教师组成，测试时可用一张测评表，但每位教师必须在测评表上签字，否则视为无效。在每页测评表上均须有班级、专业、姓名、学号和测试教师的签名。

题目三 波形的产生与转换电路设计（电二）

波形的产生和变换电路测试记录与评分表

班级           专业           姓名           学号            总分

| 类型 | 序号 | 测试项目 | 测试条件及评分标准 | 满分 | 测试记录 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要 求 | (1) | 正弦波的产生 | 电路测试所需要的仪器设备：稳压电源、示波器，频率计，交流电压表、万用表等 电路的功能实现满分20分，可根据完成情况酌情扣分 | 20 | f = Hz = V |  |  |
|  | (2) | 频率稳定度 | △f/f ≤±1% 20分 每增加 0.1%扣 4 分 | 20 | △f/f = |  |  |
|  | (3) | 波形变换功能实现 | 达到要求 20分 没有完全达到要求，可根据完成的情况酌情扣分 | 20 |  |  |  |
|  | (4) | 矩形波占空比 | 达到要求 20分 没有完全达到要求，可根据完成的情况酌情扣分 | 25 | △T/T = |  |  |
| 测评总分 |  |  |  | 85 |  |  |  |
| 报告总分 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  |

测评教师（签名）                                              年    月    日

注：测评表使用须知

1．此表仅限教师在实物测试期间使用，不得外传。

2．每位学生测试时至少由2位测试教师组成，测试时可用一张测评表，但每位教师必须在测评表上签字，否则视为无效。在每页测评表上均须有班级、专业、姓名、学号和测试教师的签名。

题目四  电压超限指示和报警电路的设计与实验（电二）

电压超限指示和报警电路的设计与实验测试记录与评分表

班级           专业           姓名           学号            总分

| 类型 | 序号 | 测试项目 | 测试条件及评分标准 | 满分 | 测试记录 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实 验 要 求 | (1) | 窗口比较器 | 在4.5V及5.5V比较基准下测量 | 20 | 比较结果: |  |  |
|  | (2) | 正常范围 | 输入电压在4.5V和5.5V之间 | 20 | 是否达到要求 是□ 否□ |  |  |
|  | (3) | 非正常范围 | 输入电压低于下限4.5V | 20 | 是否达到要求 是□ 否□ |  |  |
|  | (4) | 非正常范围 | 输入电压高于上限5.5V | 25 | 是否达到要求 是□ 否□ |  |  |
| 测评总分 |  |  |  | 85 |  |  |  |
| 报告总分 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 总 分 |  |  |  | 100 |  |  |  |

测评教师（签名）                                              年    月    日

一、测评表使用须知

1．此表仅限教师在实物测试期间使用，不得外传。

2．表中凡判断特定功能有无或是否等项目采用打“√”表示；凡是指标性项目需如实填写测量值，有特色或问题的可在备注中写明。

3．每位学生测试时至少由2位测试教师组成，测试时可用一张测评表，但每位教师必须在测评表上签字，否则视为无效。在每页测评表上均须有班级、专业、姓名、学号和测试教师的签名。

二、测试说明

1．窗口比较器是否正常工作可用万用表测量加以判断；

2．声音报警电路测试时可用示波器观察555定时器的振荡波形。

题目五 简易逻辑测试电路设计（电二）

简易逻辑测试电路设计测试记录与评分表

班级           专业           姓名           学号            总分

| 类型 | 序号 | 测试项目 | 测试条件及评分标准 | 满分 | 测试记录 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要 求 | (1) | 正弦波频率及幅度 | f≥50KHZ | 8 | 给定50KHz，f = Hz |  |  |
|  | (2) | 内时钟频率 | f≥80KHZ | 7 | 给定80KHz，f = Hz 给定50%，D = |  |  |
|  | (3) | 移相 | 相位差是否在60º≤相位差≤90º | 20 | 相位差= |  |  |
|  | (4) | X、Y通道信号测试 | X在0.1±0.01伏 Y在0.2±0.01伏 | 20 | Vx= Vy= |  |  |
|  | (5) | 抗干扰设计 | 设计中是否考虑了电源滤波和数模分离等 | 15 | 是（ ） 否（ ） |  |  |
| 测评总分 |  |  |  | 85 |  |  |  |
| 报告总分 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  |

测评教师（签名）                                         年    月    日

注：测评表使用须知

1．此表仅限教师在实物测试期间使用，不得外传。

2．表中凡判断特定功能有无或是否等项目采用打“√”表示；凡是指标性项目需如实填写测量值，有特色或问题的可在备注中写明。

3．每位学生测试时至少由2位测试教师组成，测试时可用一张测评表，但每位教师必须在测评表上签字，否则视为无效。在每页测评表上均须有班级、专业、姓名、学号和测试教师的签名。

题目六  矩形波参数测量系统（电二）

矩形波波形产生系统测试记录与评分表

班级           专业           姓名           学号            总分

| 类别 | 序号 | 测试项目 | 测试条件及评分标准 | 满分 | 测试记录 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本 要求 | (1) | 矩形波频率 | 信号源输入频率范围100Hz，1KHz，测量相对误差不大于5%，每增加1%扣2分 | 20 | 给定100Hz，f = Hz 给定1000Hz，f = Hz |  |  |
|  | (2) | 矩形波占空比 | 占空比D为 40～60%，给定50%，60%，测量相对误差不大于5% ，每增加1%扣2分 | 10 | 给定50%，D = 给定60%，D = |  |  |
|  | (3) | 矩形波高电平 | 测量UH值，范围0～5V，给定为5V，相对误差不大于10%，每增加 2%扣2分 | 10 | T = ms |  |  |
|  | (4) | 自动测量显示 | 自动测量显示，不大于4s | 10 | 是（ ） 否（ ） |  |  |
|  | 小 计 |  |  | 50 |  |  |  |
| 发挥部分 | (1) | 矩形波频率 | 信号源输入频率范围10Hz～10KHz，测量相对误差不大于1%，每增加1%扣 5 分 | 10 | 给定10Hz，f = Hz 给定10000Hz，f = Hz |  |  |
|  | (2) | 矩形波占空比 | 占空比为10～90%，给定10%，90%，测量相对误差不大于1% ，每增加1%扣2分 | 10 | 给定10%，D = 给定90%，D = |  |  |
|  | (3) | 矩形波高、低电平 | 测量UH、UL值，范围-9V～9V，误差不大于10%，每增加 2%扣2分 | 10 | 给定UH=9V，UH= V 给定UL=-9V，UL= V |  |  |
|  | (4) | 其他 | 焊接工艺等 | 5 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  | 35 |  |  |  |
| 测评总分 |  |  |  | 85 |  |  |  |
| 报告总分 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 总 分 |  |  |  | 100 |  |  |  |

测评教师（签名）                                              年    月    日

一、测评表使用须知

1.此表仅限教师在实物测试期间使用，不得外传；

2表中凡判断特定功能有无或是否等项目打“√”表示；凡是指标性项目需如实填写测量值，有特色或问题的可在备注中写明。

3.每位学生测试时至少由2位测试教师组成，测试时可用一张测评表，但每位教师必须在测评表上签字，否则视为无效。在每页测评表上均须有班级、专业、姓名、学号和测试教师的签名。

二、测试说明

1.基本要求与发挥部分均是给定标校好的频率值、占空比、幅度值测试制作电路的值；

2.发挥部分（1）（2）（3）如完成则基本要求的（1）（2）（3）可给满分。

题目七 矩形波波形产生系统（电二）

矩形波波形产生系统测试记录与评分表

班级           专业           姓名            学号            总分

| 类型 | 类别 | 测试项目 | 测试条件及评分标准 | 满分 | 测试记录 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要 求 | 基 本 部 分 | (1)矩形波 | 产生 | 10 | 是 否 |  |  |
|  |  | (2)矩形波电平 | 高电平5V 低电平-5V 相对误差≤ 10% 10分 每增加 2%扣 5 分 | 10 | UH = V UL = V |  |  |
|  |  | (3)矩形波周期 | 1ms 相对误差≤ 10% 20分 每增加 2%扣 5 分 | 20 | T = ms |  |  |
|  |  | (4)矩形波周期占空比 | 50% 相对误差≤ 10% 10分 每增加 2%扣 5 分 | 10 | D = |  |  |
|  | 发 挥 部 分 | (1)周期可调、占空比可调 | 1ms~10ms 相对误差≤ 5% 5分 10%~90% 相对误差≤5% 5分 每增加 1%扣 1 分 | 10 | T = D = |  |  |
|  |  | (2)周期可调、占空比、电平可程控设置 | 步进100us 相对误差≤ 1% 4分 步进1% 相对误差≤ 1% 4分 高电平步进1V 2分 每增加 1%扣 1 分 | 10 | T步进 是 否 D步进 是 否 电平步进 是 否 |  |  |
|  |  | (3)具有人机交互功能（液晶、键盘） | 显示频率显示并精度不低于0.1Hz，占空比显示并精度不低于1% | 10 | 液晶键盘 是 否 频率显示 是 否 占空比显示 是 否 |  |  |
|  |  | (4)其他 | 焊接工艺等 | 5 |  |  |  |
| 测评总分 |  |  |  | 85 |  |  |  |
| 报告总分 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 总 分 |  |  |  | 100 |  |  |  |

测评教师（签名）                                              年    月    日

一、测评表使用须知

1．此表仅限教师在实物测试期间使用，不得外传。2．表中凡判断特定功能有无或是否等项目采用打“√”表示；凡是指标性项目需如实填写测量值，有特色或问题的可在备注中写明。 3．每位学生测试时至少由2位测试教师组成，测试时可用一张测评表，但每位教师必须在测评表上签字，否则视为无效。在每页测评表上均须有班级、专业、姓名、学号和测试教师的签名。

二、测试说明：1．基本要求的（1）只要有矩形波产生即给分。2．发挥部分（2）如完成则（1）可给予满分。

题目八  数字频率计设计与实现（电二）

数字频率计设计与实现测试记录与评分表

班级           专业           姓名           学号            总分

| 类型 | 序号 | 测试项目 | 测试条件及评分标准 | 满分 | 测试记录 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实 验 要 求 | (1) | 555振荡电路 | 频率在1KHz—20KHz之间变化。 15分 偏差每增加 0.1 KHz 扣3 分 | 15 | 频率= KHz |  |  |
|  | (2) | 测频法 | 测频法的仿真结果 正确：给15分 部分正确：给10分 严重错误：给5分 | 15 | 仿真结果（在□内打钩）： 正确 □ 部分正确 □ 严重错误 □ |  |  |
|  | (3) | 测量分辨率 | 分辨率不大于0.01KHz，15分。 偏差每增加 0.1 KHz 扣3 分 | 15 | 分辨率： |  |  |
|  | (4) | 测量误差 | 误差不超过输入频率10%。偏差每增加5% 扣3 分 | 20 | 测量误差： |  |  |
|  | (5) | 频率测量模块 | 用可编程器件实现，满分18分。 用单片机实现，满分20分。 | 20 | （在□内打钩）： 可编程器件 □ 单片机 □ |  |  |
| 测评总分 |  |  |  | 80 |  |  |  |
| 报告总分 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 总 分 |  |  |  | 100 |  |  |  |

测评教师（签名）                                            年    月    日

注：测评表使用须知

1．此表仅限教师在实物测试期间使用，不得外传。

2．表中凡判断特定功能有无或是否等项目采用打“√”表示；凡是指标性项目需如实填写测量值，有特色或问题的可在备注中写明。

3．每位学生测试时至少由2位测试教师组成，测试时可用一张测评表，但每位教师必须在测评表上签字，否则视为无效。在每页测评表上均须有班级、专业、姓名、学号和测试教师的签名。

题目九 基于单片机的任意波形发生器（电二）

基于单片机的任意波形发生器测试记录与评分表

班级           专业           姓名           学号            总分

| 类型 | 序号 | 测试项目 | 测试条件及评分标准 | 满分 | 测试记录 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要 求 | (1) | 单片机最小系统 | 最小系统应包括CPU、电源、时钟和复位。系统应能正常工作，各部分均为自己制作，否则不得分。 | 20 | CPU型号： 是否自己制作：是□否□ 能否正常工作：能□否□ |  |  |
|  | (2) | 波形输出 | 没有正弦波输出不得分；其他波形每少一种扣4分。 | 20 | 正弦波： 有□ 无□ 方波： 有□ 无□ 三角波： 有□ 无□ 锯齿波： 有□ 无□ |  |  |
|  | (3) | 频率调节 | 频率相对误差应小于1%，每增加 1% 扣 2分； 调节步长大于10Hz 扣5分； 调节范围超出/不足10Hz～10KHz均扣5分 | 15 | 频率相对误差： % 调节步长： Hz 调节范围： Hz～ Hz |  |  |
|  | (4) | 幅度调节 | 幅度相对误差应小于1%，每增加 1% 扣 2分； 调节步长大于0.1V 扣5分； 调节范围超出/不足0.5V～5V均扣5分 | 15 | 幅度相对误差： % 调节步长： V 调节范围： V～ V |  |  |
|  | (5) | 实时显示 | 有实时显示功能 10分；显示内容直观、准确 5分 | 15 | 实时显示功能：有□无□ 显示是否直观：是□否□ |  |  |
| 测评总分 |  |  |  | 85 |  |  |  |
| 报告总分 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  |

测评教师（签名）                                              年    月    日

一、测评表使用须知

1．此表仅限教师在实物测试期间使用，不得外传。

2．每位学生测试时至少由2位测试教师组成，测试时可用一张测评表，但每位教师必须在测评表上签字，否则视为无效。在每页测评表上均须有班级、专业、姓名、学号和测试教师的签名。

二、测试说明

1．频率相对误差按照输出频率1KHz时计算。

2．幅度相对误差按照输出幅度2.5V时计算。

题目十  开关电源制作（电二）

开关电源制作测试记录与评分表

班级           专业           姓名           学号            总分

| 类型 | 序号 | 测试项目 | 测试条件及评分标准 | 满分 | 测试记录 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要 求 | (1) | PWM发生器部分 | UCC =24V | 20 | A、B、C、D四点波形点对应5分 |  |  |
|  | (2) | DC/DC变换器部分 | UCC =24V～24V + 15%，Uo=12V Io=0，Io=500mA | 20 | 输出空载、满载12V稳定，过流、过压保护每项5分 |  |  |
|  | (3) | 整机系统结构设计 | EMC、热、面积 | 15 | 考虑EMC的元器件布局和布线得5分，具有热设计得5分，面积最小得5分 |  |  |
|  | (4) | 输出纹波电压的考量 | UCC =24V，Uo=12V Io=0，Io=500mA | 15 | （10～1）% 之间得5分，＜1%得10分 |  |  |
|  | (5) | 转换效率的考量 | UCC =24V，Uo=12V Io=0，Io=500mA | 15 | （85～90）%之间的5分，＞90% 得10分 |  |  |
| 测评总分 |  |  |  | 85 |  |  |  |
| 报告总分 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  |

测评教师（签名）                                              年    月    日

注：测评表使用须知

1．此表仅限教师在实物测试期间使用，不得外传。

2．表中凡判断特定功能有无或是否等项目采用打“√”表示；凡是指标性项目需如实填写测量值，有特色或问题的可在备注中写明。

3．每位学生测试时至少由2位测试教师组成，测试时可用一张测评表，但每位教师必须在测评表上签字，否则视为无效。在每页测评表上均须有班级、专业、姓名、学号和测试教师的签名。