本科生实验实践能力测试-电一

题目1   仪器使用（1）测试记录与评分表

班级         专业              姓名           学号              总分

| 类型 | 序号 | 测试项目 | 满分 | 测试记录 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实 验 要 求 | (1) | 输出电压设置12V | 8 | 对□错□ |  |  |
|  |  | 最大输出电流为1A | 8 | 对□错□ |  |  |
|  |  | ±12V供电 | 4 | 对□错□ |  |  |
|  | (2) | 测量+12V电压，分辨率为10mV | 20 | 对□错□ |  |  |
|  | (3) | 测量+12V一路纹波电压 | 20 | 对□错□ |  |  |
|  | (4) | 产生15kHz的正弦波信号 | 10 | 对□错□ |  |  |
|  |  | 信号幅度有效值为10mV | 10 | 对□错□ |  |  |
|  | (5) | 稳定显示1-2个信号周期的波形 | 6 | 对□错□ |  |  |
|  |  | 示波器测量显示信号的频率 | 7 | 对□错□ |  |  |
|  |  | 示波器测量显示信号的有效值 | 7 | 对□错□ |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |

测评老师（签名）________________________          年    月    日

注：测评表使用须知

1．表中凡判断特定功能有无或是否等项目采用打“√”表示；凡是指标性项目需如实填写测量值，有特色或问题的可在备注中写明。

2．每位学生测试时至少由2位测试教师组成，测试时可用一张测评表，但每位教师必须在测评表上签字，否则视为无效。在每页测评表上均须有班级、专业、姓名、学号和测试教师的签名。

本科生实验实践能力测试-电一

题目2  仪器使用（2）测试记录与评分表

班级          专业                姓名           学号                总分

| 类型 | 序号 | 测试项目 | 满分 | 测试记录 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实 验 要 求 | (1) | 正弦波频率为15MHz | 10 | 对□ 错□ |  |  |
|  |  | 正弦波幅度有效值100mV | 10 | 对□ 错□ |  |  |
|  | (2) | 频谱仪中心频15MHz | 5 | 对□ 错□ |  |  |
|  |  | 频谱仪显示带50MHz | 5 | 对□ 错□ |  |  |
|  |  | 频谱仪分辨率1KHz。 | 5 | 对□ 错□ |  |  |
|  |  | MARK点置于15MHz | 5 | 对□ 错□ |  |  |
|  | (3) | 频率计测量分辨率10Hz | 20 | 对□ 错□ |  |  |
|  | (4) | 高频信号发生器输出调幅信号 | 10 | 对□ 错□ |  |  |
|  |  | 采用内部1KHz调制，调制度为60% | 10 | 对□ 错□ |  |  |
|  | (5) | 示波器稳定显示1-2个调制信号周期的波形 | 10 | 对□ 错□ |  |  |
|  |  | 测量其调制度M | 10 | M= |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |

测评老师（签名）________________________          年    月    日

注：测评表使用须知

1．表中凡判断特定功能有无或是否等项目采用打“√”表示；凡是指标性项目需如实填写测量值，有特色或问题的可在备注中写明。

2．每位学生测试时至少由2位测试教师组成，测试时可用一张测评表，但每位教师必须在测评表上签字，否则视为无效。在每页测评表上均须有班级、专业、姓名、学号和测试教师的签名。

本科生实验实践能力测试-电一

题目3-波形的产生和变换电路测试记录与评分表

班级         专业              姓名           学号              总分

| 类型 | 序号 | 测试项目 | 测试条件及评分标准 | 满分 | 测试记录 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实 验 要 求 | (1) | 正弦波的产生 | 电路测试所需要的仪器设备：稳压电源、示波器，频率计，交流电压表、万用表等 电路的功能实现 满分20分，可根据完成情况酌情扣分 | 20 | f = Hz = V |  |  |
|  | (2) | 频率稳定度 | △f/f ≤±1% 20分 每增加 0.1%扣 4 分 | 20 | △f/f = |  |  |
|  | (3) | 波形变换功能实现 | 达到要求 20分 没有达到要求，可根据完成的情况酌情扣分 | 20 |  |  |  |
|  | (4) | 矩形波占空比 | 达到要求 20分 没有达到要求，可根据完成的情况酌情扣分 | 25 | △T/T = |  |  |
| 测评总分 |  |  |  | 85 |  |  |  |
| 报告总分 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  |

测评教师（签名）                                              年    月    日

注：测评表使用须知

1．此表仅限教师在实物测试期间使用，不得外传。

2．表中凡判断特定功能有无或是否等项目采用打“√”表示；凡是指标性项目需如实填写测量值，有特色或问题的可在备注中写明。

3．每位学生测试时至少由2位测试教师组成，测试时可用一张测评表，但每位教师必须在测评表上签字，否则视为无效。在每页测评表上均须有班级、专业、姓名、学号和测试教师的签名。

本科生实验实践能力测试-电一

题目4-电压超限指示和报警电路的设计与实验测试记录与评分表

班级         专业              姓名           学号                总分

| 类型 | 序号 | 测试项目 | 测试条件及评分标准 | 满分 | 测试记录 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要 求 | (1) | 窗口比较器 | 在4.5V及5.5V比较基准下测量 | 20 | 比较结果: |  |  |
|  | (2) | 正常范围 | 输入电压在4.5V和5.5V之间 | 20 | 是否达到要求 是□ 否□ |  |  |
|  | (3) | 非正常范围 | 输入电压低于下限4.5V | 20 | 是否达到要求 是□ 否□ |  |  |
|  | (4) | 非正常范围 | 输入电压高于上限5.5V | 25 | 是否达到要求 是□ 否□ |  |  |
| 测评总分 |  |  |  | 85 |  |  |  |
| 报告总分 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 总 分 |  |  |  | 100 |  |  |  |

测评教师（签名）                                              年    月    日

一、测评表使用须知

1．此表仅限教师在实物测试期间使用，不得外传。

2．表中凡判断特定功能有无或是否等项目采用打“√”表示；凡是指标性项目需如实填写测量值，有特色或问题的可在备注中写明。

3．每位学生测试时至少由2位测试教师组成，测试时可用一张测评表，但每位教师必须在测评表上签字，否则视为无效。在每页测评表上均须有班级、专业、姓名、学号和测试教师的签名。

二、测试说明

1．窗口比较器是否正常工作可用万用表测量加以判断；

2．声音报警电路测试时可用示波器观察555定时器的振荡波形；

本科生实验实践能力测试-电一

题目5- 简易逻辑测试电路设计测试记录与评分表

班级         专业              姓名           学号              总分

| 类型 | 序号 | 测试项目 | 测试 条件及评分标准 | 满分 | 测试记录 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要 求 | (1) | 正弦波频率及幅度 | f≥50KHZ | 8 | 给定50KHz，f = Hz |  |  |
|  | (2) | 内时钟率 | f≥80KHZ | 7 | 给定80KHz，f = Hz 给定50%，D = |  |  |
|  | (3) | 移相 | 相位差是否在60º≤相位差≤90º | 20 | 相位差= |  |  |
|  | (4) | X、Y通道信号测试 | X在0.1±0.01伏 Y在0.2±0.01伏 | 20 | Vx= Vy= |  |  |
|  | (5) | 抗干扰计 | 设计中是否考虑了电源滤波和数模分离等 | 15 | 是（ ） 否（ ） |  |  |
| 测评总分 |  |  |  | 85 |  |  |  |
| 报告总分 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  |

测评教师（签名）                                         年    月    日

注：测评表使用须知

1．此表仅限教师在实物测试期间使用，不得外传。

2．表中凡判断特定功能有无或是否等项目采用打“√”表示；凡是指标性项目需如实填写测量值，有特色或问题的可在备注中写明。

3．每位学生测试时至少由2位测试教师组成，测试时可用一张测评表，但每位教师必须在测评表上签字，否则视为无效。在每页测评表上均须有班级、专业、姓名、学号和测试教师的签名。

本科生实验实践能力测试-电一

题目6-矩形波波形测量系统测试记录与评分表

班级         专业              姓名           学号              总分

| 类别 | 序号 | 测试项目 | 测试条件及评分标准 | 满分 | 测试记录 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本 要求 | (1) | 矩形波频率 | 信号源输入频率范围100Hz，1KHz，测量相对误差不大于5%，每增加1%扣2分 | 20 | 给定100Hz，f = Hz 给定1000Hz，f = Hz |  |  |
|  | (2) | 矩形波占空比 | 占空比D为 40～60%，给定50%，60%，测量相对误差不大于5% ，每增加1%扣2分 | 10 | 给定50%，D = 给定60%，D = |  |  |
|  | (3) | 矩形波高电平 | 测量UH值，范围0～5V，给定为5V，相对误差不大于10%，每增加 2%扣2分 | 10 | T = ms |  |  |
|  | (4) | 自动测量显示 | 自动测量显示，不大于4s | 10 | 是（ ） 否（ ） |  |  |
|  | 小 计 |  |  | 50 |  |  |  |
| 发挥部分 | (1) | 矩形波频率 | 信号源输入频率范围10Hz～10KHz，测量相对误差不大于1%，每增加1%扣 5 分 | 10 | 给定10Hz，f = Hz 给定10000Hz，f = Hz |  |  |
|  | (2) | 矩形波占空比 | 占空比为10～90%，给定10%，90%，测量相对误差不大于1% ，每增加1%扣2分 | 10 | 给定10%，D = 给定90%，D = |  |  |
|  | (3) | 矩形波高、低电平 | 测量UH、UL值，范围-9V～9V，误差不大于10%，每增加 2%扣2分 | 10 | 给定UH=9V，UH= V 给定UL=-9V，UL= V |  |  |
|  | (4) | 其他 | 焊接工艺等 | 5 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  | 35 |  |  |  |
| 测评总分 |  |  |  | 85 |  |  |  |
| 报告总分 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 总 分 |  |  |  | 100 |  |  |  |

测评教师（签名）                                              年    月    日

一、测评表使用须知

1.此表仅限教师在实物测试期间使用，不得外传；

2表中凡判断特定功能有无或是否等项目打“√”表示；凡是指标性项目需如实填写测量值，有特色或问题的可在备注中写明。

3.每位学生测试时至少由2位测试教师组成，测试时可用一张测评表，但每位教师必须在测评表上签字，否则视为无效。在每页测评表上均须有班级、专业、姓名、学号和测试教师的签名。

二、测试说明

1.基本要求与发挥部分均是给定标校好的频率值、占空比、幅度值测试制作电路的值；

2.发挥部分（1）（2）（3）如完成则基本要求的（1）（2）（3）可给满分。

本科生实验实践能力测试-电一

题目7矩形波波形产生系统测试记录与评分表

班级         专业              姓名           学号              总分

| 类型 | 类别 | 测试项目 | 测试条件及评分标准 | 满分 | 测试记录 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要 求 | 基本要求 | (1)矩形波 | 产生 | 10 | 是 否 |  |  |
|  |  | (2)矩形波电平 | 高电平5V 低电平-5V 相对误差≤ 10% 10分 每增加 2%扣 5 分 | 10 | = V = V |  |  |
|  |  | (3)矩形波周期 | 1ms 相对误差≤ 10% 20分 每增加 2%扣 5 分 | 20 | T = ms |  |  |
|  |  | (4)矩形波周期占空比 | 50% 相对误差≤ 10% 10分 每增加 2%扣 5 分 | 10 | D = |  |  |
|  | 发挥部分 | (1)周期可调、占空比可调 | 1ms~10ms 相对误差≤ 5% 5分 10%~90% 相对误差≤5% 5分 每增加 1%扣 1 分 | 10 | T = D = |  |  |
|  |  | (2)周期可调、占空比、电平可程控设置 | 步进100us 相对误差≤ 1% 4分 步进1% 相对误差≤ 1% 4分 高电平步进1V 2分 每增加 1%扣 1 分 | 10 | T步进 是 否 D步进 是 否 电平步进 是 否 |  |  |
|  |  | (3)具有人机交互功能（液晶、键盘） | 显示频率显示并精度不低于0.1Hz，占空比显示并精度不低于1% | 10 | 液晶键盘 是 否 频率显示 是 否 占空比显示 是 否 |  |  |
|  |  | (4)其他 | 焊接工艺等 | 5 |  |  |  |
| 测评总分 |  |  |  | 85 |  |  |  |
| 报告总分 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 总 分 |  |  |  | 100 |  |  |  |

测评教师（签名）                                              年    月    日

一、测评表使用须知

1．此表仅限教师在实物测试期间使用，不得外传。2．表中凡判断特定功能有无或是否等项目采用打“√”表示；凡是指标性项目需如实填写测量值，有特色或问题的可在备注中写明。

3．每位学生测试时至少由2位测试教师组成，测试时可用一张测评表，但每位教师必须在测评表上签字，否则视为无效。在每页测评表上均须有班级、专业、姓名、学号和测试教师的签名。

二、测试说明：1．基本要求的（1）只要有矩形波产生即给分。2．发挥部分（2）如完成则（1）可给予满分。

本科生实验实践能力测试-电一

题目8   数字频率计设计与实现测试记录与评分表

班级         专业              姓名           学号              总分

| 类型 | 序号 | 测试项目 | 测试条件及评分标准 | 满分 | 测试记录 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要 求 | (1) | 555振荡电路 | 频率在1KHz—20KHz之间变化。 15分 偏差每增加 0.1 KHz 扣3 分 | 15 | 频率= KHz |  |  |
|  | (2) | 测频法 | 测频法的仿真结果 正确：给15分 部分正确：给10分 严重错误：给5分 | 15 | 仿真结果（在□内打钩）： 正确 □ 部分正确 □ 严重错误 □ |  |  |
|  | (3) | 测量分辨率 | 分辨率不大于0.01KHz， 15分。 偏差每增加 0.1 KHz 扣3 分 | 15 | 分辨率： |  |  |
|  | (4) | 测量误差 | 误差不超过输入频率的10%。偏差每增加5% 扣3 分 | 20 | 测量误差： |  |  |
|  | (5) | 频率测量模块 | 用可编程器件实现，满分18分。 用单片机实现，满分20分。 | 20 | （在□内打钩）： 可编程器件 □ 单片机 □ |  |  |
| 测评总分 |  |  |  | 85 |  |  |  |
| 报告总分 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 总 分 |  |  |  | 100 |  |  |  |

测评教师（签名）                                              年    月    日

注：测评表使用须知

1．此表仅限教师在实物测试期间使用，不得外传。

2．表中凡判断特定功能有无或是否等项目采用打“√”表示；凡是指标性项目需如实填写测量值，有特色或问题的可在备注中写明。

3．每位学生测试时至少由2位测试教师组成，测试时可用一张测评表，但每位教师必须在测评表上签字，否则视为无效。在每页测评表上均须有班级、专业、姓名、学号和测试教师的签名。

本科生实验实践能力测试-电一

题目9小功率无线遥控实验测试记录与评分表

班级         专业              姓名           学号              总分

| 类别 | 序号 | 测试项目 | 测试条件及评分标准 | 满分 | 测试记录 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本 要求 | (1) | 振荡器电路的完成及指标达测 | 给定5分钟时间测试并列表计算振荡器的短期频率稳定度 | 10 | 振荡频率f0 = MHz |  |  |
|  | (2) | 调制电路的完成及指标达测 | 给定调制频率F = 1kHz，测量ma~U曲线 或给定给定调制频率F = 1kHz，调频波形的测量。 | 15 | AM波及调制深度ma= FM波及调频波形= |  |  |
|  | (3) | 解调电路的完成及指标达测 | 给定输入载波有效值Uc=0.7V，测量并计算检波效率或用扫频仪测试鉴频特性。 | 15 | 检波效率Kd = 鉴频特性曲线 |  |  |
|  | (4) | 编解码电路的完成及指标达测 | 编解码电路有线连接及效果测试。 | 5 | 有线连接测试结果 正常（ ） 异常（ ） |  |  |
|  | (5) | 系统联调测试 | 功率测量（RL=10mW）及单元电路准确连接测试 | 5 | 结果测评 正常（ ） 异常（ ） |  |  |
|  | 小 计 |  |  | 50 |  |  |  |
| 发挥部分 | (1) | 频率测量及自动显示 | 设计电路可将通信频率自动显示 | 10 | 显示的频率 准确（ ） 不准确（ ） |  |  |
|  | (2) | 频率可步进调节 | 通信频率可按一定的步长可调 | 10 | 可调及准确性 可以（ ） 不可以（ ） |  |  |
|  | (3) | 音频通信 | 将控制信号改为音频信号，可实现音频通信 | 10 | 音频通信 可以（ ） 不可以（ ） |  |  |
|  | (4) | 其他 | 焊接工艺等 | 5 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  | 35 |  |  |  |
| 测评总分 |  |  |  | 85 |  |  |  |
| 报告总分 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 总 分 |  |  |  | 100 |  |  |  |

测评教师（签名）                                      年    月    日

一、测评表使用须知

1.此表仅限教师在实物测试期间使用，不得外传；2表中凡判断特定功能有无或是否等项目打“√”表示；凡是指标性项目需如实填写测量值，有特色或问题的可在备注中写明。

3.每位学生测试时至少由2位测试教师组成，测试时可用一张测评表，但每位教师必须在测评表上签字，否则视为无效。在每页测评表上均须有班级、专业、姓名、学号和测试教师的签名。

二、测试说明

1．测试时高频部分调制信号可用音频（信号源产生）信号代替；2．单元电路可配对测试，如调制与解调、编码与解码。

本科生实验实践能力测试-电一

题目10   基于单片机的任意波形发生器测试记录与评分表

班级         专业              姓名           学号              总分

| 类型 | 序号 | 测试项目 | 测试条件及评分标准 | 满分 | 测试记录 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实 验 要 求 | (1) | 单片机最小系统 | 最小系统应包括CPU、电源、时钟和复位。系统应能正常工作，各部分均为自己制作，否则不得分。 | 20 | CPU型号： 是否自己制作：是□否□ 能否正常工作：能□否□ |  |  |
|  | (2) | 波形输出 | 没有正弦波输出不得分；其他波形每少一种扣4分。 | 20 | 正弦波：有□ 无□ 方波： 有□ 无□ 三角波：有□ 无□ 锯齿波：有□ 无□ |  |  |
|  | (3) | 频率调节 | 频率相对误差应小于1%，每增加 1% 扣 2分； 调节步长大于10Hz 扣5分； 调节范围超出/不足10Hz～10KHz均扣5分 | 15 | 频率相对误差： % 调节步长： Hz 调节范围： Hz～ Hz |  |  |
|  | (4) | 幅度调节 | 幅度相对误差应小于1%，每增加 1% 扣 2分； 调节步长大于0.1V 扣5分； 调节范围超出/不足0.5V～5V均扣5分 | 15 | 幅度相对误差： % 调节步长： V 调节范围： V～ V |  |  |
|  | (5) | 实时显示 | 有实时显示功能 10分；显示内容直观、准确 5分 | 15 | 实时显示功能：有□无□ 显示是否直观：是□否□ |  |  |
| 测评总分 |  |  |  | 85 |  |  |  |
| 报告总分 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  |

测评教师（签名）                                              年    月    日

一、测评表使用须知

1．此表仅限教师在实物测试期间使用，不得外传。

2．表中凡判断特定功能有无或是否等项目采用打“√”表示；凡是指标性项目需如实填写测量值，有特色或问题的可在备注中写明。

3．每位学生测试时至少由2位测试教师组成，测试时可用一张测评表，但每位教师必须在测评表上签字，否则视为无效。在每页测评表上均须有班级、专业、姓名、学号和测试教师的签名。

二、测试说明

1．频率相对误差按照输出频率1KHz时计算。

2．幅度相对误差按照输出幅度2.5V时计算。